**Приложение 21 Рекомендации по выполнению монтажных работ**

**Подгруппа 2 -** **специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)**

**Рекомендации по выполнению монтажных работ:**

а) приборы должны крепиться на DIN –рейке;

б) устройства сигнализации должны крепиться в корпусах;

в) провода должны крепиться в перфорированных кабель-каналах;

г) при включении установки загорается сигнальная лампочка «Питание».

 д) провода должны быть зачищены стриппером на 5 мм.