|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Производитель |
| 1 | Линейка 182-131-0-300 | NORGAY |
| 2 | Штангенциркуль 10-200 мм | Mitutoyo |
| 3 | Штангенциркуль 0-300 мм | NORGAY |
| 4 | Штангенциркуль глубиномер |
| 5 | Угломер универсальный | Mitutoyo |
| 6 | Шаблоны радиусные (7,5 – 15 мм) | NORGAY |
| 7 | Шаблоны радиусные (15,5 – 25 мм) |
| 8 | Шаблоны радиусные (1,0 – 7,0 мм) |
| 9 | Набор образцов шероховатости поверхности | Россия |

**Перечень мерительного инструмента**